|  |
| --- |
| Description: Srbija-Grb_wp_1024 |
|  Република Србија

|  |
| --- |
| МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,  |
| ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА |

 Број: 404-02-203/2019-02/4 25.10.2019. годинеНемањина 22-26 Београд |

**Одговор 1 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник

РС” број 24/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам Одговор 1 на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности – Текуће поправке и одржавање система за климатизацију зграде у улици Париска бр. 7 ,ЈН МВ 40/2019.

ПИТАЊЕ БРОЈ 1: Да ли је наведени уређај у квару и да ли је наведене резервне делове (у техничкој спецификацији на страни 4) неопходно набавити и заменити новим?

ОДГОВОР БРОЈ 1: Наведени уређај (топлотна пумпа) је у квару. На екрану пријављује грешку „Circuit A Low Saturated Suction Temperature“ и не може да се стартује ни на хлађењу ни на грејању. Наша претпоставка је да је потребно заменити делове наведене у Техничкој спецификацији.

ПИТАЊЕ БРОЈ 2: Да ли се укупна цена односи на саму услугу поправке уређаја, услугу са уградњом неопходних делова или се односи само на редован сервис јединица наведених у техничкој спецификацији?

ОДГОВОР БРОЈ 2: Укупна цена се односи на поправку топлотне пумпе са уградњом резервних делова и једнократним сервисом 45 fen-coil уређаја према Техничкој спецификацији.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА