Република Србија МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА Број: 404-02-124/2014-02/3 30.12.2014. године Немањина 22-26 Б е о г р а д.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) Наручилац врши Измене и допуне конкурсне документације број 1. за јавну набавку – услуге узорковања, анализе и израде извештаја (по партијама), број ЈН МВ 44/2014,  и то:

I 	Mења се конкурсна документација на страни 44. у тачки 6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА.

Напомена: Увидом на Портал јавних набавки комисија за јавну набавку је утврдила постојање техничке грешке и то: „ Error! Objects cannot be created from editing field codes.“ (крај цитата). Из тог разлога Наручилац поново објављује Образац 6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ из конкурсне документације предметне јавне набавке.

II         У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

6.  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   УЗОРКОВАЊА, ИСПИТИВАЊА, АНАЛИЗЕ И ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ ДЕРИВАТА НАФТЕ И ЊИХОВИХ КАРАКТЕРИСТИКА, СА ЗАХТЕВИМА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА

Предмет партије је узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о испитивању деривата нафте и њихових карактеристика са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (''Сл.гласник РС'', број 123/12, 63/13 и 75/13), и то:

1. гасно уље EVRO DIZEL

- цетански индекс, по методи датој у стандарду EN ISO 4264

- густина на 15оС, по методи датој у стандарду EN ISO 3675 и EN ISO 12185

- садржај сумпора, по методи датој у стандарду EN ISO 20846

- тачка паљења, по методи датој у стандарду EN ISO 2719

- дестилација, дато у стандарду EN ISO 3405

2. дизел гориво GASNO ULJE 0,1

- густина на 15 оС, по методи датој у стандарду SRPS EN ISO 3675, SRPS ISO 12185

- филтрабилност, по методи датој у стандарду SRPS EN 116

- тачка паљења, по методи датој у стандарду SRPS EN ISO 2719

3. безоловни моторни бензин EVRO BMB 98

- густина (на 15 оС), по методи датој у стандарду EN ISO 3675 и EN ISO 12185

- садржај сумпора, по методи датој у стандарду EN ISO 20846, EN ISO 20847

- садржај оксигената, по методи датој у стандарду EN 13132

4. безоловни моторни бензин EVRO PREMIJUM BMB 95

- густина (на 15 оС), по методи датој у стандарду EN ISO 3675 и EN ISO 12185

- садржај сумпора, по методи датој у стандарду EN ISO 20846, EN ISO 20847

- садржај оксигената, по методи датој у стандарду EN 13132

Напомена: Изабрани Понуђач (Добављач) под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом.

Датум 			                Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________			________________________________